## Feuil1
Formulaire de calcul du volume de rétention des eaux pluviales
Ce formulaire sert de base au calcul du débit de restitution des eaux pluviales pour tout nouveau projet de construction sur le territoire communal de Prangins.
La limite fixée pour le débit de restitution est fixé à 20 l/s/ha* avec une intensité de pluie de 300 l/s/ha**.
Définition des surfaces réceptrices des eaux pluviales - Coefficient de ruissellement
Le calcul s'effectue avec la projection horizontale des surfaces effectives réceptrices des eaux pluviales (m²)
Données du projet
Propriétaire:
Adresse du projet:
Date de la demande:
Numéro de parcelle considéré:
Surface totale de la parcelle en m²: (selon registre foncier RF) |  | m²
Répartition de la surface du projet et de la parcelle en fonction du type de couverture
à remplir
Type de surface raccordé |  | Surface [m²] | Coefficient de ruissellement [CR] | Surface réduite [m²]
Toits inclinés et plats (indépendamment du matériaux et de la toiture) |  |  | 1 | 0
Toits plats avec gravier (indépendamment de l'épaisseur de la construction) |  |  | 0.8 | 0
Toitures-jardins, épaisseur de la construction | > 50 cm |  | 0.1 | 0
| < 25 - 50 cm |  | 0.2 | 0
| > 10 - 25 cm |  | 0.4 | 0
| < 10 cm |  | 0.7 | 0
Toitures non raccordées avec infiltration |  |  | 0 | 0
Places, terrasses et chemins | avec revêtement dur (enrobé, béton) |  | 1 | 0
| avec revêtement graveleux |  | 0.6 | 0
| avec des pavés simples |  | 0.5 | 0
| avec des pavés filtrants |  | 0.2 | 0
| avec des grilles-gazon |  | 0.2 | 0
| avec tout venant compacté |  | 0.3 | 0
Piscines |  |  | 0.1 | 0
Surfaces vertes |  |  | 0 | 0
Autres Les jardins, prés, forêts et terres cultivables n'interviennent en général pas dans le dimentionnement. Il n'en sera tenu compte que dans des cas particuliers. |  |  |  | 0
| Somme des surfaces | 0 |  | 0
| Contrôle des surfaces | OK
Débit ruisselé du projet |  |  | 0 | l/s
Débit de restitution maximal admissible [20l/s/ha] pour la parcelle |  |  | 0 | l/s
Débit ruisselé à retenir |  |  | 0 | l/s
Volume de rétention nécessaire à prévoir (durée de la pluie: 10 minutes) |  |  | Aucun | m³
Signature
Lieu et date:
Nom et signature :
*article 15, alinéa 3 du Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux
**chapitre 7.3.2 de la norme SN 592 000 - edition 2012
SERVICE TRAVAUX PUBLICS, DECHETS, VOIRIE & ESPACES VERTS